NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(REVISADA abril/2013)

PROYECTO:

PROMOTOR:

SITUACIÓN:

El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establece:

Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente:

A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigente y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.

Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, -de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos».

Además de lo expuesto, el apartado c) del artículo 1 de la «Normativa básica sobre regulación del visado colegial», aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Juntas de Gobierno celebrada el 30 de noviembre de 1979, establece que el visado, como acto colegial de control de los trabajos profesionales, es comprensivo, entre otros aspectos, de la «corrección e integridad formal de la documentación integrante del trabajo, en especial del cumplimiento de la normativa tanto general como colegial sobre especificaciones técnicas y sobre requisitos de presentación».

TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción»

TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable»

### INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS

1.- GENERAL

Ordenación de la Edificación

2.- ESTRUCTURAS

2.1 Acciones en la edificación

2.2 Acero

2.3 Fabrica de Ladrillo

2.4 Hormigón

2.5 Forjados

3.- INSTALACIONES

3.1 Agua

3.2 Ascensores

3.3 Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones

3.4 Calefacción, Climatización   y Agua Caliente Sanitaria

3.5 Electricidad

3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios

3.7 Instalaciones de Gas

4.- CUBIERTAS

4.1Cubiertas

5.- PROTECCIÓN

5.1 Aislamiento Acústico

5.2 Aislamiento Térmico

5.3 Protección Contra Incendios

5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo

5.5 Seguridad de Utilización

6.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

6.1 Barreras Arquitectónicas

7.- VARIOS

7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción

7.2 Medio Ambiente

7.3 Control de Calidad

7.4 Otros

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.

1.- GENERAL

Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento 	BOE 06-11-99

MODIFICACIÓN de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001     	BOE 31-12-01

MODIFICACIÓN de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002    	 BOE 31-12-02

MODIFICACION de la Ley 38/99 por el art. 15 de la ley 25/2009	BOE 23-12-09

Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006	BOE 28-03-06

Corrección errores RD 314/06 CTE	BOE 25-01-08

RD 1371/2007 MODIFICACIÓN del RD 314/2006    	BOE 23-10-07

Corrección errores RD1371/07	BOE 20-12-07

RD 1671-08 MODIFICACION  RD 1372-07	BOE 18-10-08

Orden VIV/984/2009, MODIFICACION DBs del CTE aprobados por  RD 314/06 y RD 1371/07	BOE 23-04-09

Corrección de errores Orden VIV 984/09	BOE 23.09.09

Modificación del Real Decreto 314/2006, apartado 4 de la parte I. RD 410/2010	BOE 22-04-10

2.- ESTRUCTURAS

DB-SE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006	BOE 28-03-06

2.1.-  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002	BOE 11-10-02

DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006		BOE 28-03-06

2.2.-  ACERO

DB-SE-A  Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006	BOE 28-03-06

Real Decreto 751/2011, se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)	BOE 23-06-11

Corrección de errores del RD 751/2011. PDF (BOE-A-2012-8410)	BOE 23-06-12

2.3.- FABRICA DE LADRILLO

DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006	BOE 28-03-06

2.4.-HORMIGÓN

RD. 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08" 	BOE 22-08-08

Corrección errores EHE-08	BOE 24-12-08

SENTENCIA 27-09-2012 Sala Tercera del Tribunal Supremo declaran nulos los párrafos 7º y 8º  del art. 81 y anejo 19           BOE 01 -11-12

2.5.- MADERA

DB SE-M Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006 	BOE 28-03-06

2.6.- CIMENTACIONES

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos Decreto 314/2006 		BOE 28-03-06

3.- INSTALACIONES

3.1.- AGUA-FONTANERÍA

Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003	BOE 21-02-03

MODIFICADO por RD 1120/2012, de 20 de julio						                BOE 29-07-12

DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006	BOE 28-03-06

3.2.- ASCENSORES

Reglamento de aparatos de elevación , Real Decreto 2291/1985    	BOE 11-12-85

MODIFICADO por RD 560/2010- Art 2º modificación de diversas normas reglamentarias en materia      	 BOE 22-05-10

Instalación ascensores sin cuarto de máquinas  Resolución de 3-ABR-97,	BOE 23-04-97

Instalación ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10-SEPT-98, 	BOE 25-09-98

RD 1314/1997 aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 95/16/CE, sobre ascensores.	BOE 30-09-97

Corrección errores 	BOE 28-07-98

MODIFICADO por  Disposición final primera del RD 1644/2008						BOE 11-10-08

R Decreto 836/2003 Nueva ITC complementaria “MIE-AEM-2” Reglamento grúas torre u otras aplicaciones-	BOE 17-07-03

R Decreto 837/03 Nuevo texto refundido de la  ITC “MIE-AEM-4”  Reglamento  grúas móviles autopropulsadas.	BOE 17-07-03

R Decreto 57/2005 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.	BOE 04-02-05

RD 88/2013 se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores"  PDF (BOE-A-2013-1969          BOE 22-02-13

3.3.- AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNICACIONES

Ley 12-1997 Liberalización de la Telecomunicaciones 	BOE 25-04-97

RD Ley 1/1998  infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicaciones	BOE 28-02-98

Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones 	BOE 04-11-04

RD 346/2011 Reglamento regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones	BOE 01-04-11

Orden ITC/1644/2011, desarrollo del Reglamento RD 346/2011	BOE 16-06-11

Corrección de errores del Real Decreto 346/2011	BOE 18-10-11

3.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 138/2011 Reglamento seguridad instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas	           BOE 07-03-11

R D 909/2001 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis	BOE 28-07-01

R D 865/2003 Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 	BOE 18-07-03

Texto refundido DB-HE abril-09	BOE 24-04-09

RD 1027/2007,  se aprueba el RITE	BOE 29-08-07

Corrección errores del RD 1027/2007, aprobación RITE					               BOE 28-02-08

MODIFICADO RD/1027 por RD. 249/2010   - Artículo segundo 	        			         BOE 18-03-10

Corrección de errores 							                     BOE 23-04-10

Real Decreto 1826/2009. modificación RD 1027/2007 RITE					         BOE 11-12-09

Corrección de errores 								         BOE-12-02-10

Corrección de errores 								         BOE 25-05-10

RD 238/2013 se modifican artículos e instrucciones técnicas del RITE  PDF (BOE-A-2013-3905) 	 	BOE 13-04-13

Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994

Real Decreto 1427/1997,  Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones petrolíferas uso propio.	BOE 23-10-97

Corrección de errores	BOE 24-01-98

Real Decreto 1523/1999 Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíferas  y las MI-IP03  y MI-IP04 	BOE 24-10-99

Corrección de errores 	BOE 03-03-00

MODIFICADO por RD 560/2010  Art 6 y 13 modificación de diversas normas reglamentarias en materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009	BOE 22-05-10

3.5.- ELECTRICIDAD

Autorización de sistemas de instalaciones con conductores aislados con protectores de material plástico 	BOE 19-02-88

RD 1955/2000  Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones eléctricas.	BOE 27-12-00

R D 842/2002   REBT Reglamento electrotécnico baja tensión e ITC BT01 a BT 51	BOE 18-09-02

RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y sus I TC 	  BOE 19-11-08

RD 560/2010  Artículo 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad

industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, y a la Ley 25/2009						BOE 22-05-10

3.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 	BOE 14-12-93

Corrección de errores: 7-MAY-94

RD 560/2010  Artículo 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad

industrial,  para adecuarlas a la Ley 17/2009, y a la Ley 25/2009						BOE 22-05-10

Orden.16-04-98 Desarrollo RD 1942-93 Reglamento Instalaciones  Contra incendio 	BOE 28-04-98

Modificación de la Instrucción Técnica MIP-AP5  Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios	BOE 28-04-98

Corrección de errores 	BOE 05-06-98

3.7.- INSTALACIONES DE GAS

Orden  29-01-86, Reglamento almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos.	BOE 22-04-86

RD 1853/1993, Reglamento Instalaciones de gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos .	BOE 24-11-93

Modificación ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos 	BOE 11-06-98

RD 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y las ITC	BOE 04-09-06

4.- CUBIERTAS

4.1.- CUBIERTAS

Texto refundido DB-HS abril-09  DB-HS-1 Salubridad: Protección frente a la humedad 	BOE 24-04-09

5.- PROTECCIÓN

5.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO

RD 1371 Por el que se aprueba el DB-HR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE	BOE 23-10-07

Corrección errores del RD1371/2007 	BOE 20-12-07

Texto refundido abril-09 del DB-HR	BOE 23-04-09

5.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO

Texto refundido DB-HE abril-09 CTE  	BOE 24-04-09

5.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

RD 2267/2004  Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales  	BOE 17-12-04

Corrección errores RD 2267/2004 	BOE 05-03-05

MODIFICADO por RD 560/2010- Art 10 modificación de diversas normas reglamentarias	     BOE 22-05-10

RD 312/2005, clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego 	BOE 02-04-05

RD 110/2008 Modificación RD 312/2005 	BOE 12-02-2008

Texto refundido DB-SI abril-09 CTE 	BOE 24-04-09

5.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S. Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio.	BOE 31-10-86

Ley 31/95  Prevención de Riesgos Laborales,	BOE 10-11-95

RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención,	BOE 31-01-97

RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción	BOE 25-10-97

R D 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997,	BOE 29-05-06

Real Decreto 485/1997. Señalización de seguridad en el trabajo.	BOE 23-04-97

Real Decreto 486/1997. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.	 BOE 23-04-97

Real Decreto 487/1997. Manipulación de cargas.	BOE 23-04-97

Real Decreto 773/1997. Utilización de equipos de protección individual 	BOE 12-06-97

Corrección de errores	BOE 18-07-97

Real Decreto 1215/1997Utilización de equipos de trabajo 	BOE 07-08-97

RD 2171/2004 de Modificación del RD 1215/1997	BOE 13-11-04

RD 374/2001 Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos  agentes químicos.                      BOE 01-05-01

RD 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 	BOE 01-05-01

Corrección de errores 	BOE 22-06-01

Ley 54/2003, reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.	BOE 13-12-03

RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales 	BOE 31-01-04

RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición al amianto.	BOE 11-04-06

RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al ruido. 	BOE 01-03-06

Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción	BOE 19-10-06

RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción	BOE 25-08-07

Corrección de errores	BOE 12-09-07

Ley 25/2009 se modifican diversas leyes de seguridad y salud 	BOE 23-12-09

Real Decreto 337/2010,  por el que se modifican el RD 39/1997, RD 1109/2007, L32/2006 y RD 1627/1997	BOE 23-03-10

Orden TIN 2504/2010 de desarrollo del RD 39/1997	BOE 28-09-10

RD 138/2011, Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITC 	BOE 08-03-11

5.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACION

Texto refundido DB-SU abril-09 	BOE 24-04-09

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

6.1.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de minusválidos. 	BOE 30-04-82

Ley 15-1995.Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas 	BOE 31-05-95

RD 505/2007 Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación  espacios públicos urbanizados y edificados.	BOE 11-05-07

Orden VIV/561/2010, desarrollo de condiciones básicas de accesibilidad  espacios públicos urbanizados y edificados.	BOE 11-03-10

RD 173/2010-Modificación del R D 314/2006, en materia de accesibilidad y no discriminación   (DB-SUA)	BOE-11-03-10

7 VARIOS

7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción   Directiva 89/106/CEE	BOE 19-08-95

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, se aprueba la Instrucción de Recepción de Cemento RC-08 	BOE 19-06-08

7.2.- MEDIO AMBIENTE

Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.	 BOE 07-12-61

Instrucciones complementarias del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 	BOE 02-04-63

RD 374/2001 Protección de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos agentes químicos .  	BOE 01-05-01

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido 	BOE 18-11-03

RD 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido.	BOE 17-12-05

Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificación del RD 1513/2005	BOE 23-10-07

Real Decreto 1038/2012, modifica el Real Decreto 1367/2007,  PDF (BOE-A-2012-9984) 	               			BOE 26-07-12

Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes.	BOE 29-04-06

Ley 34 /2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera.	BOE 16.11-07

Ley 4/2007 Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2001 	BOE 14-04-07

Real Decreto 105/2008  se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición	BOE 13-02-08

7.3.- CONTROL DE CALIDAD

O. FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.	BOE 13-08-02

O FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.   	BOE 07-04-04

7.4 CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA

Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado público y Instrucciones T.C.	BOE 19-11-08

RD 235/2013 procedimiento básico certificación de la eficiencia energética de los edificios PDF (BOE-A-2013-3904)               BOE 13-04-13

7.5.- OTROS

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964	 BOE 09-06-64

Corrección errores 	BOE 09-07-64

Real Decreto 1829/1999.Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 	BOE 31-12-99

###### Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 	BOE 31-12-10

ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON

Publicada en el Boletín Oficial  de Castilla y León (BOCYL)

.

1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL

  - PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:

DECRETO 83/91 Normas sobre control de calidad.	BOCyL 26-04-91

Corrección de errores	BOCyL 15-05-91

Orden de 26 de Marzo de 2002 sobre seguridad en Instalaciones de Gas. 	BOCyL 11-04-02

ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, sobre seguridad en las instalaciones de gas. 	BOCyL 05-02-03

Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 15-01-97

Orden  21-12-98 obligatoriedad instalar puertas en cabinas, y alumbrado emergencia  en ascensores 	BOCyL 20-01-99

Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998.	BOCyL 26-04-99

Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.	 BOCyL 11-12-01

Decreto 55/2011 Se regula el procedimiento para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva

construcción en la Comunidad de Castilla y León.	BOCyL 21-09-11

DECRETO 9/2013, modifica el Decreto 55/2011.  	BOCyL 06-03-13

Ley 8-1997 de Colegios Profesionales	BOCyL 10-07-97

Ley 11 Defensa consumidores y usuarios en C y L	BOCyL 10-12-98

DECRETO 26/2002 Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León.. 	BOCyL Nº 41

1.2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

LEY 3/1998,  Accesibilidad y supresión de barreras en Castilla y León.	 BOCyL 01-07-98

Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.	BOCyL 04 -09-01

MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC. 	BOCyL 30-12-00

Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León.	BOCyL 31-03-04

2.-  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

LEY 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en urbanismo 	BOCyL 16-10-97

Ley 10-1998 Ordenación del Territorio de Castilla y león	BOCyL 10-12-98

Corrección de errores 	BOCyL 18-11-99

LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio 	BOCyL 18-12-06

Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León.	BOCyL 15-04-99

-LEY 10/2002, modificación de la ley 5/1999, de Urbanismo de CyL	BOCyL 12-07-02

Decreto 223/1999, tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos aplicables a la Ley 5/1999  	BOCyL 10-08-99

Decreto 22/2004  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.	BOCyL 02-02-04

DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004,  Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.	BOCyL 11-10-06

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.	BOCyL 18-09-08

Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo	BOCyL 18-06-07

Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de CyL	BOCyL 19-09-08

LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 	BOCyL 18-09-08

Modificación Reglamento Urbanismo de CyL	BOCyL 17-07-09

Ley 1/2013, modificación Ley 10/1998, Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.         	BOCyL 07-03-13
Decreto 10/2013, modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con la ITC.              	BOCyL 13-03-13

3.-  PATRIMONIO

-Ley 6/1987  Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. 	BOCyL 08-05-87

# Decreto 273/1994, competencias en materia de Patrimonio Histórico en CyL  	BOCyL 26-12-94

Corrección de errores	BOCyL 20-01-95

Ley 12/2002 de Patrimonio de Castilla y León   	BOCyL 19-07-02

Decreto 250/1998 Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León,   	BOCyL 02-12-98

DECRETO 45/2003, modifica el Reglamento de la Ley 6/1987 Patrimonio de CyL, 	BOCyL 30-04 03

Ley 7/2004, modificación de la Ley 6/1991, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León  	BOCyL 23-12-04

Corrección de errores 	BOCyL 07-01-05

Ley 8/2004, modificación de la Ley 12/2002del Patrimonio Cultural de Castilla y León 	BOCyL 23-12-04

Corrección de errores	BOCyL 07-01-05

Acuerdo 37/2005 Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 	BOCyL 06-04-05

Corrección de errores	BOCyL 27-04-05

Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L.		BOCyL 25-04-07

Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León	BOCyL 30-10-06

Corrección de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL. 	BOCyL 22-11-06

4.-  MEDIO AMBIENTE

Ley 8/1991, DE 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León espacios naturales	BOCyL 29-05-91

Decreto 1/2000, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 	BOCyL 27-10-00

Corrección de errores 	BOCyL 06-11-00

Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León 	BOCyL 14-04-03

Ley 3/2005, modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 	BOCyL 24-05-05

Ley 8/2007 , modificación Ley 11/2003 de prevención ambiental en C y L	BOCyL 29-10-07

Ley 1/2009 Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León	BOCyL 02-03-09

D 159-94 Reglamento Actividades Clasificadas	BOCyL 20-07-94

DECRETO 146/2001, Modificación parcial  D 159/1994	BOCyL 30-05-01

Corrección de errores: 18-JUL-2001

Decreto 3/1995, Cumplimiento de las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones. 	BOCyL 17-01-95

Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en CyL	BOCyL 23-07-08

Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León	BOCyL 09-06-09

Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León	BOCyL 16-04-09